## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw do umowy
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy - należy wpisać do kolumny oznaczonej na kolor żółty - "Moc z obliczeń [W]". Arkusz przeliczy automatycznie wartość końcową "Suma mocy umowa [kW]".
Sytuacja nr | Lokalizacja | średnia szerokość drogi [m] | średnia szerokość chodnika [m] | klasa oświetlenia | średnia wysokość zawieszenia oprawy [m] | wysięgnik projektowany, nd linią [m] | układ | moduł [m] | odległość od krawędzi [m] | ilość opraw | Moc z obliczeń [W] | Suma mocy umowa [kW]
1 | Droga Krajowa nr 9, 77 - poza Włostowem | 8 | 1.5 | ME4b | 9 | 1.5 | jednostronny | 46 | 4 | 60 |  | 0
2 | chodnik wzdłuż Drogi Krajowej nr 77 - Włostów | nie dotyczy | 1.5 | S3 | 7 | 1.5 | jednostronny | 35 | 2 | 7 |  | 0
3 | drogi wiejskie 5m mod.48 -2m z chodnikiem | 5 | 1,5/ S4 | ME5 | 9 | 1.5 | jednostronny | 48 | 2 | 76 |  | 0
4 | drogi wiejskie 5m mod.48 -2m | 5 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | jednostronny | 48 | 2 | 112 |  | 0
5 | drogi wiejskie 5m mod.48 -4m | 5 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | jednostronny | 48 | 4 | 232 |  | 0
6 | drogi wiejskie 4m mod.48 -2m | 4 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | jednostronny | 48 | 2 | 166 |  | 0
7 | drogi wiejskie 4m mod.48 -4m | 4 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | jednostronny | 48 | 4 | 108 |  | 0
8 | drogi wiejske, boczne, nieasfaltowe | 3 | nie dotyczy | ME5 | 9 | 1.5 | jednostronny | 48 | 2 | 17 |  | 0
| SUMA | [8 empty] | 778 |  | 0
[11 empty] | Suma mocy opraw [kW]: | 0
1) dopuszcza się korektę wysokości montażu wysięgnika w granicach możliwych dla przewidzianej konstrukcji - możliwe przyjęcie wysokości montażu oprawy w granicach od 8m do 9m
2) minimalna moc oprawy to 35 W
3) Sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych musi mieścić się w przedziale od 35 kW do 43 kW