Lipnik, dn. 29.03.2022 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 4**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

**„Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego XVI-wiecznego zboru ariańskiego położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działek: 76/5 i 76/6 gmina Lipnik”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1.

W załączonej do postępowania dokumentacji projektowo-technicznej instalacji elektrycznej, instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji oświetleniowej brak jest następujących informacji:

1) Brak informacji na temat opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych: firma, typ, moc.

2) Brak informacji na temat gniazd 230V i włączników oświetlenia: firma, typ, kolor.

3) Puszki do złącz kontrolnych: brak informacji dotyczących firmy, typu oraz koloru (gdyż będą zamontowane w opasce budynku).

W związku z powyższym prosimy o podanie wszystkich powyższych informacji na stronie postępowania.

**Odpowiedź:**

**Podstawowe parametry dla przedmiotowych punktów:**

1. **Oprawy LED** 
   1. **Plafon  32W 2300lm 4000K**
   2. **Szyna z reflektorkami nastawnymi LED 20W 1320lm 4000K**
   3. **Oprawa architektoniczna 36W 5800 lm IP65 5700K**
2. **Osprzęt podtynkowy, kolor biały, IP wg projektu**
3. **Puszki do złącz kontrolnych kolor szary, tworzywo sztuczne, zastosowanie do gruntu.**